## Worksheet 1
| N2O (ppb) | CO2 (ppm) | CO (ppb) | H2O (ppm)
1σ precision | 0.05 | 0.1 | 1 | 10
Accuracy (median offset) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | NA
1σ comparison with Picarro | NA | 0.45 | NA | 340
Accuracy (1σ check gas) | 0.1 | 0.3 | 1.62 | NA
Water vapor correction | 0.023 | 0.076 | 0.75 | NA
WMO standard calibration | 0.26 | 0.11 | 0.71 | NA
Total 1σ uncertainty | 0.28 | 0.33 | 1.92 | NA