## Worksheet 1
CKD | Uncertainty source | UV | UVIS | NIR | SWIR
ABSRAD | Measurement noise (%)
ABSRAD | Finite pixel foot print (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1
ABSRAD | Optical axis row misalignment (%) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.7
ABSRAD | Cradle rotation discrepancy (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2
ABSRAD | Lamp–diffuser distance (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
ABSRAD, ABSIRR* | Lamp calibration uncertainty (%) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5
ABSRAD | Diffuser calibration uncertainty (%) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1
ABSRAD, ABSIRR* | TVC window calibration (%) | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1
ABSRAD | Unexplained measurement discrepancy (%) | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9
RELRAD | σ after double processing (%) | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.1
ABSIRR | Measurement noise (after smoothing)(%) | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001
ABSIRR | Spectral features (after smoothing)(%) | 0.15 | 0 | 0 | 0.15
ABSIRR | Alignment error(%) | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
ABSIRR | Distance offset (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ABSIRR | Unexplained FEL lamp discrepancy (%) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7
| Total uncertainty ABSRAD | 1.9 % | 1.2 % | 1.0 % | 1.6 %
| Total combined uncertainty ABSIRR | 1.2 % | 1.3 % | 0.8 % | 1.0 %
| Total combined uncertainty BSDF | 1.9 % | 1.4 % | 1.2 % | 1.8 %