## Worksheet 1
Source | CO2 (ppm) | CH4 (ppb) | CO (ppb)
Analyser | 0.04 | 0.2 | 7
Calibration transfer | 0.07 | 1 | 2
Dead volume* | 0.002 | 0.605 | 0.056
Storage drift | 0.11 | 2 | 2.7
Total | 0.14 | 2.3 | 7.8