## Worksheet 1
Influence of |  | Correction/ | Unit | Method | Tested range
calibration factor
H2O on δ13CH4 | Wmoist | -0.54±0.29 | (‰ δ13CH4) (% H2O)−1 | humidity tests | 0.16 to 1.5 % H2O
| Wdry | − |  |  | up to 0.15 % H2O
H2O on C2H6 | Amoist | 0.70 ± 0.10 | (ppm C2H6) (% H2O)−1 | humidity tests | 0.16 to 1.5 % H2O
| Adry | 0.43 ± 0.51 | (ppm C2H6) (% H2O)−1 |  | up to 0.15 % H2O
CH4 on C2H6 | B | 0.0077 ± 0.0007 | (ppm C2H6) (ppm CH4)−1 | dilution and | 2 to 10 ppm CH4
|  |  |  | injection tests | 0 to 1 ppm C2H6
CO2 on C2H6 | C | (1.25 ± 0.94)×10-4 | (ppm C2H6) (ppm CO2)−1 | dilution and | 10 to 600 ppm CO2
|  |  |  | injection tests | 0 to 1.3 ppm C2H6
C2H6 calibration | H | 0.538 ± 0.002 |  | dilution tests | 0 to 3 ppm C2H6
| I | 0.070 ± 0.005 | ppm
C2H6 on δ13CH4 | D | 40.87 ± 0.49 | (‰ δ13CH4) ppmC2H6ppmCH4-1 | dilution tests | up to 0.7 (ppm C2H6)
(ppm CH4)−1