## Worksheet 1
Error source | Type | Parameter uncertainty | Averaged uncertainty on BrO VCD | Evaluation method – reference
Measurement noise random | Random | S∕N 500–1000 | 4–7×1012 molecules cm−2 | Error propagation
H2CO | Systematic | Based on literature reported error estimates | 5 % | Chance and Orphal (2011), 300 K
O3 | 2 % | Malicet et al. (1995), 218, 295 K
BrO | 8 % | Wilmouth et al. (1999), 228 K
NO2 | 3 % | Vandaele et al. (1998), 220 K
SO2 | 5 % | Vandaele et al. (1994), 295 K
OClO | 5 % | Kromminga et al. (2003), 213 K
Ring | 5 % | Chance and Spurr (1997)
Order of baseline polynomial | Systematic | Vary polynomial order | 10 % | Sensitivity analysis
Order of scaling polynomial | Systematic | Vary polynomial order | 10 %
Instrumental slit function and wavelength calibration | Systematic | Preflight and online slit function | 27 %
Wavelength interval | Systematic | Varying fitting window | 50 %